Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение»

Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014г.                                        №17                  ст. Задоно-Кагальницкая

Об утверждении технического задания для  ООО КХ «Задоно-Кагальницкое», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение  по Задоно-Кагальницкому сельскому поселению, на разработку инвестиционной программы на период 2015-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования «Задоно-Кагальницкое сельское поселение»

1.Утвердить техническое задание для ООО КХ «Задоно-Кагальницкое», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение  по Задоно-Кагальницкому сельскому поселению, на разработку инвестиционной программы на период 2015-2020 годы.

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                                 А. Г. Чаленко

| СОГЛАСОВАНО:. Директор ООО КХ «Задоно-Кагальницкое». ____________________ А.В. Бельков. | УТВЕРЖДАЮ:. Глава Задоно-Кагальницкого сельского поселения. _____________________ __________А.Г. Чаленко_. |
| --- | --- |

Техническое задание

для ООО КХ «Задоно-Кагальнийцкое», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение по Задоно-Кагальницкому сельскому поселению, на разработку инвестиционной программы   на период 2015-2020г.

| Основание для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения |
| Разработчик технического задания | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения |
| Разработчик инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью коммунальное хозяйство «Задоно-Кагальницкое» |
| Требования к инвестиционной программе | Мероприятия, указанные в инвестиционной программе должны осуществляться в течение срока ее реализации в период 2015-2020г. |
| Общая стоимость инвестиционной программы | Определить в ходе разработки программы (в денежном выражении) |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течении 2 месяцев с момента утверждения технического задания |
| Исполнитель инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью коммунальное хозяйство «Задоно-Кагальницкое» |
| Цели инвестиционной программы | повышение качества питьевой воды; повышение надежности с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать; повышение качества обслуживания абонентов; энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения; снижение удельных расходов энергетических ресурсов; подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием сроков подключения; защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; |
| Задачи инвестиционной программы | - Разработать проекты: - Реконструкция разводящих сетей водопровода поселков Задоно-Кагальницкого сельского поселения протяженностью 2 874 м. (х. Жуков), устройство 10 мокрых колодцев – 6 066,103 тыс.руб – 2017г.; - Оборудование охранных зон водонапорных башен в п. Крымский, п. Зеленая Горка, х. Жуков и артезианской скважины х. Жуков- 365,8 тыс. руб. – 2017г. - Водоснабжение населенных пунктов, расположенных на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области (2-я очередь) протяженностью 16,1 км.– 13 937, 253 тыс.руб. – 2017г. - Буровая на воду скважина в п.Крымский – 1 200,0 тыс.руб. – 2017г. - Буровая на воду скважина в п. Зеленая Горка – 1 200,0 тыс.руб. – 2017 г. - Буровая на воду скважина в х. Жуков – 1 200,0 тыс. руб. – 2017г. - Реконструкция очистных сооружений канализации ст. Задоно-Кагальницкая и приобретение комплексного оборудования – 10 270, 206 тыс. руб. – 2017г. - Осуществить реконструкцию разводящих сетей водопровода поселков Задоно-Кагальницкого сельского поселения протяженностью 2 874 м. (х. Жуков), 10 мокрых колодцев – 8 181, 460 тыс. руб. – 2018г. - Осуществить оборудование охранных зон водонапорных башен в п. Крымский, п. Зеленая Горка, х. Жуков и артезианской скважины х. Жуков- 1 110 тыс. руб. – 2017г. - Водоснабжение населенных пунктов, расположенных на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области (2-я очередь) протяженностью 16,1 км.– 130 000,0 тыс.руб. 2018г. - Осуществить реконструкцию очистных сооружений канализации ст. Задоно-Кагальницкая и приобретение комплексного оборудования – 100 000,0 тыс. руб. – 2018г. - Осуществить установку водоочистных сооружений на водозаборах в п. Зеленая Горка, п. Крымский, х. Жуков.- 3 000,0 тыс.руб. -2017г. |
| Источники финансирования | - Собственные средства ООО КХ «Задоно-Кагальницкое», - Финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам, - Финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, муниципальных целевых программ |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами): -круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения потребителей (население, организации и предприятия) Задоно-Кагальницкого сельского поселения; -гарантированное обеспечение заданного давления на вводах; -предоставление воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей): -обеспечение подключения существующих и новых потребителей; -увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованным системам водоснабжения; -увеличение доли воды, реализуемой по приборам; |
| Требования к содержанию инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей. Инвестиционная программа должна содержать: 1. Введение В данном разделе отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной программы. Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной программе. 2. Основные сведения о поставщике услуг В данном разделе следует указать основные сведения об организации, осуществляющей реализацию инвестиционной программы. 3. Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей. 3.1. Система водоснабжения В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса добычи, очистки и транспортировки воды потребителям, очистных сооружений и насосных станций и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание сетей водопровода и степени их износа на основании анализа технического состояния. Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности. 4. Характеристика потребителей услуг водоснабжения В данном разделе привести данные о существующем и перспективном водопотреблении. Оценить перспективы развития систем водоснабжения с учетом планов строительства многоквартирного жилого фонда и объектов социального значения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на период действия инвестиционной программы. 5. Мероприятия программы В данном разделе представить перечень технических мероприятий, обеспечивающих развитие систем водоснабжения для нужд нового строительства и существующей застройки. Указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий и своевременность обеспечения новых потребителей коммунальными услугами. 6. Оценка согласованности программы с планами развития территории В данном разделе необходимо провести анализ согласованности разрабатываемой инвестиционной программы с программами развития системы водоснабжения. 7. Табличная часть программы В данном разделе требуется определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы. Распределить финансовые потребности по источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. 8. Состав и структура источников финансирования программы В данном разделе представить описание источников финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных в программе. 9. Расчет тарифов на подключение к системе водоснабжения В данном разделе выполнить предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения. 10. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков, связанных с реализацией инвестиционной программы. Представить мероприятия, позволяющие снизить риски. 11. Целевые показатели и критерии оценки выполнения инвестиционной программы. В данном разделе произвести оценку создаваемых систем водоснабжения на соответствие современным требованиям к таким системам. 12. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы В данном разделе описать механизмы контроля исполнения инвестиционной программы |
| Организация контроля за реализацией инвестиционной программы | Определить в ходе разработки инвестиционной программы |
| Форма предоставления проекта инвестиционной программы | Проект инвестиционной программы представить на бумажном (три экземпляра) и электронном носителях |